АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

г-к. Анапа                                                                                                                             «30» марта 2012 г.

Здание № 1 корпус А по ул. Зеленая

находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении ТСЖ «Виктория»

Общие сведения:

- Год постройки: 2008

- Материал стен: бетон, бут

- Количество этажей : 9

- Наличие технического подполья (этажа)- Цоколь электрощитовой - да, бойлера (водоповысительной установки) - да, теплового узла — нет

- Объем здания: 20476 м3

- Стоимость восстановительная здания:     ---        тыс. руб.

- Балансовая стоимость: 79932307  тыс. руб.

- Общая площадь здания: 5547,5    м2

- Общая площадь квартир: 4056,3     м2

- Количество квартир/нежилых помещений:  56

- Площадь нежилых помещений: 774,5 м2

Комиссия произвела общий осмотр здания в составе представителей:

Председатель правления Гордиенко Т.П.

Электрик-сантехник  Шахов А.И.

член правления Филиппов А.Н.

Проверкой установлено:

- Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.

- Здание не требует капитального ремонта.

Председатель комиссии				Гордиенко Т.П.

Члены комиссии					Шахов А.И., Филиппов А.Н.

| Части зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование Дефектов, выявленных в период осмотра |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты | Удовлетворительно | Нет |
| Цоколь | Удовлетворительно | Требуется ремонт плитки |
| Стены наружные | Удовлетворительно | Нет |
| Стены внутренние | Удовлетворительно | Нет |
| Фасад | Удовлетворительно | Требуется ремонт плитки |
| Балконы и карнизы | Удовлетворительно | Нет |
| Водосточные трубы | Удовлетворительно | Нет |
| Внутренние водостоки | Удовлетворительно | Нет |
| Перекрытия | Удовлетворительно | Нет |
| Полы | Удовлетворительно | Ремонт плитки на 4 и 7 этажах |
| Перегородки | Нет | Нет |
| Крыша | Удовлетворительно | Нет |
| Окна | Удовлетворительно | Нет |
| Двери | Удовлетворительно | Нет |
| Лестничные клетки | Удовлетворительно | Нет |
| Отмостка и тротуары | Удовлетворительно | Нет |
| Системы отопления | Нет | Нет |
| Система горячего водоснабжения | Нет | Нет |
| Системы холодного водоснабжения | Удовлетворительно | Нет |
| Групповые приборы: учета, холодной воды | Удовлетворительно | Нет |
| Система регулирования подачи тепловой энергии и учёта | нет | Нет |
| Система электроснабжения и освещения | Удовлетворительно | Замена ламп, ремонт щитков |
| Лифты | Удовлетворительно | Проведение связи с диспетчером, проведение прямого провода. |
| Мусопроводы | нет | Нет |
| Мусорокамеры | Удовлетворительно | Побелка, покраска пола |
| Площадки контейнерные для сбора мусора | Удовлетворительно | Нет |
| Система дымоудаления | Удовлетворительно | Нет |
| Система вентиляции | Удовлетворительно | Проведение проверки по квартирам и офисам |
| Водоповысительные и циркуляционнные установки | Удовлетворительно | Требуется прокачка насоса |
| Антенны на крыше | Удовлетворительно | Требуется ремонт кабелей и антены |

На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

- Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.

- Здание не требует капитального ремонта.

Председатель комиссии             				Гордиенко Т.П.

Члены комиссии						Шахов А.И.

Филиппов А.Н.